				Biuro Obsługi Budownictwa / Mariusz Fabjanowski / 50-323 Wrocław ul. Kluczborska 13/1, / tel. 506177881, fax. 071 345 92 64, / e-mail: pracownia.bob@gmail.com
Nr projektu			BOB/18/22
Obiekt			Budynek mieszkalny wielorodzinny (kat. XIII, k=4,0, w=2,0)
Adres geodezyjny			ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław
Stadium			PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor			Wspólnota Mieszkaniowa / ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław
Temat: „Remont elewacji frontowej oraz podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych, remont pokrycia dachowego, ocieplenie stropu i ścian strychu oraz wymiana instalacji domofonowej i gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mierniczej 22 we Wrocławiu”
BRANŻA	Stanowisko	Imię i nazwisko			Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT
Architektura	Projektował	dr inż. arch. Przemysław Nowakowski			294/94/UW / specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń oraz konstrukcyjno- budowlana / w ograniczonym zakresie	04.2018
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Architektura	Sprawdził	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki			07/DSOKK/2016 / Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	04.2018
Konstrukcja	Opracował	mgr inż. Mariusz Fabjanowski			145/DOŚ/05 / specjalność konstrukcyjno- / budowlana do projektowania / bez ograniczeń	04.2018
	Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kędzierski			201/DOŚ/09 / specjalność konstrukcyjno- / budowlana do projektowania / bez ograniczeń	04.2018
Instalacje sanitarne	Opracował	mgr inż. Ireneusz Grodź			133/DOŚ/09 / specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń do projektowania bez ograniczeń	04.2018
	Sprawdził	mgr inż. Marek Kołat			274/DOŚ/06 / specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń do projektowania bez ograniczeń	04.2018
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Opracował	mgr inż. Przemysław Słowikowski			MAZ/0157/POOE/11 / specjalność instalacyjna / w zakresie sieci, instalacji / i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń	06.2017
	Sprawdził	mgr inż. Daniel Słowikowski			MAZ/0428/POOE/11 / specjalność instalacyjna / w zakresie sieci, instalacji / i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń	06.2017

Oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i może służyć celowi, dla którego zostało wykonane.
Wrocław, kwiecień 2018 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Opis techniczny	3-19
2. Część rysunkowa	20
PZT-01- Sytuacja	21
A-01.1- Elewacja frontowa- projekt	22
A-01.2- Elewacje podwórzowe- projekty	23
A-01.3- Rzut dachu	24

A-03.1- Ocieplenie w obrębie poddasza	27
1. Opis techniczny- instalacje elektryczne	28-31
2. Część rysunkowa- instalacje elektryczne	32
EI-01- Plan instalacji domofonowej	33
EI-02- Schemat instalacji domofonowej	34
1. Opis techniczny- instalacje sanitarne	35-39
2. Część rysunkowa- instalacje sanitarne	40
IS-01- Instalacja gazu- rzuty poszczególnych kondygnacji	41
IS-02- Instalacja gazu- izometria	42
Załączniki formalne
Zał. 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	43
Zał. 2 Uprawnienia bud. – Przemysław Nowakowski	44-45
Zał. 3 Przynależność do D.O.I.A. Przemysław Nowakowski	46
Zał. 4 Uprawnienia bud. – Jakub Chojnacki	47
Zał. 5 Przynależność do D.O.I.A. Jakub Chojnacki	48
Zał. 6 Uprawnienia bud. – Mariusz Fabjanowski	49-50
Zał. 7 Przynależność do D.O.I.I.B. Mariusz Fabjanowski	51
Zał. 8 Uprawnienia bud. – Grzegorz Kędzierski	52-53
Zał. 9 Przynależność do D.O.I.I.B. – Grzegorz Kędzierski	54
Zał. 10 Uprawnienia bud. – Ireneusz Grodź	55-56
Zał. 11 Przynależność do D.O.I.I.B. – Ireneusz Grodź	57
Zał. 12 Uprawnienia bud. – Szymon Kołat	58-59
Zał. 13 Przynależność do D.O.I.I.B. – Kołat	60
Zał. 14 Uprawnienia bud. – Przemysław Słowikowski	61-62
Zał. 15 Przynależność do M.O.I.I.B. - Przemysław Słowikowski	63
Zał. 16 Uprawnienia bud. – Daniel Słowikowski	64-65
Zał. 17 Przynależność do M.O.I.I.B.. – Daniel Słowikowski	66

OPIS / TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

# INFORMACJE OGÓLNE
## DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja:	Remont elewacji frontowej oraz podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych, remont pokrycia dachowego, ocieplenie stropu i ścian strychu oraz wymiana instalacji domofonowej i gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mierniczej 22 we Wrocławiu

Lokalizacja obiektu:	adres: ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław;
adres geodezyjny: dz. nr 51, AM-9, obręb Południe
obszar oddziaływania: dz. nr 51, 49/6, 50, AM-9, obręb Południe

Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa
 ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:	Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;
- Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500;
- Wizja lokalna i inwentaryzacja;
- Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
- Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz obowiązujące akty normatywne w budownictwie;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2018, poz. 2285 wraz z późniejszymi zmianami);
- Obowiązujące normy i przepisy;

## ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu elewacji frontowej oraz podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych, remont pokrycia dachowego, ocieplenie stropu i ścian strychu oraz wymiana instalacji domofonowej i gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mierniczej 22 we Wrocławiu w sposób poprawiający estetykę, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje następujące zadania będące przedmiotem umowy z Inwestorem:
- Remont elewacji frontowej wraz z konserwacją detali architektonicznych;
- Ocieplenie elewacji podwórzowych;
- Remont pokrycia dachowego;
- Ocieplenie stropu i ścian strychu;
- Wymiana instalacji domofonowej;
- Wymiana instalacji gazowej;
- Remont klatki schodowej w zakresie wykonania instalacji domofonowej;
Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu, ani zmian w układzie funkcjonalnym budynku.

## DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. 2017. poz.2126.) i tym samym obszar nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru z udokumentowanym złożem kopalin. Nie znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

## OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską – teren Przedmieścia Oławskiego, które widnieje w rejestrze zabytków (numer rejestru 538/A/05 wpis z dnia 20.06.2005).
Kamienica nie znajduje się w Rejestrze Zabytków, widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków i jest pod ochroną konserwatorską.

## DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców.
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja środowiskowa.
Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i decyzja środowiskowa nie jest wymagana.

## INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w całości na działce nr 51, AM-9, Obręb Południe; przylegając ścianą północną do sąsiedniego budynku (budynek przy ul. Mierniczej 20 – dz. nr 50, AM-9, obręb Południe). Od południa przylega do budynku sąsiedniego (budynek przy ul. Mierniczej 24 – dz. nr 49/3, AM-9, obręb Południe). Od wschodu znajduje się dziedziniec wewnętrzny (dz. nr 49/6, AM-9, obręb Południe), od zachodu znajduje się ulica Miernicza (dz. nr 23, AM-9, obręb Południe).
Planowany remont i ocieplenie elewacji mieści się w granicach działki nr 51 (w zakresie budynku nr 22), dz. nr 50 (w zakresie ocieplenia, które swoją grubością zachodzić będzie na działkę sąsiednią – ściana budynku nr 20), dz. nr 49/6 (w zakresie ocieplenia, które swoją grubością zachodzić będzie na działkę sąsiednią).
Inwestycja nie wpłynie na zwiększenie obszaru oddziaływania pod względem: emisji hałasu i wibracji, spalin, zapachów oraz nie będzie powodowała ograniczenia dostępu do światła dziennego.
Obszar oddziaływania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz przepisów przeciwpożarowych.
Obszar oddziaływania inwestycji oznaczono na rysunku S-01 i mieści się na działce nr 51, 50, 49/6 AM-9, obręb Południe.

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
### ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy obiekt został wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu z oficyną od strony południowej. Obiekt w zabudowie pierzejowej, wzdłuż ulicy Mierniczej. Wejście główne do budynku od strony ulicy Mierniczej. Obiekt posiada również wejście od strony dziedzińca. Budynek nie posiada studni doświetlajacych. Od strony ulicy Mierniczej budynek otaczają płyty chodnikowe, od strony podwórza znajduje się kostka kamienna oraz opaski betonowe.
Lokalizacja według mapy geodezyjnej: działka nr 51, AM-9, obręb ewidencyjny Południe.
### PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zagospodarowania terenu nie planuje się żadnych robót budowlanych oraz zmian w istniejącym zagospodarowaniu.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
### FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek o prostej bryle, o rytmicznym układzie okien, z bogatym detalem architektonicznym w postaci m.in. gzymsów pośrednich, wieńczącego, opasek okiennych, konsoli, naczółków, opasek okiennych, płycin oraz boniowania. Część detali uległa uszkodzeniu (głównie w obrębie gzymsu wieńczącego) – należy je odtworzyć. Zachowało się oryginalne boniowanie.

Fot.1 Elewacja frontowa / Fot. Biuro Obsługi Budownictwa	Fot. 2 Elewacja podwórzowa / Fot. Biuro Obsługi Budownictwa

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
Elementy konstrukcji budynku:
- Fundamenty oraz ściany fundamentowe – ławy fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej, murowanej na zaprawie cementowej, ściany fundamentowe wykonane z cegły pełnej murowanej na zaprawie cementowej;
- Ściany konstrukcyjne wyższych kondygnacji – murowane z cegły pełnej, elewacje i wnętrza tynkowane;
- Klatka schodowa- stalowa, drewniane stopnie;
- Strop – w piwnicach strony ceramiczne, stropy wyższych kondygnacji drewniane;
- Więźba dachowa – drewniana;
- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – cementowo-wapienne.
### PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek pełni funkcję mieszkalną, wielorodzinną. W wyniku remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.
### KATEGORIA OBIEKTU
- Kategoria XIII;
- Współczynnik kategorii (k) – 4,0;
- Współczynnik wielkości (w) – 2,0.
### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
- Wysokość maksymalna	ok. 22,85 m;
- Długość maksymalna	ok. 16,50 m;
- Szerokość maksymalna	ok. 13,3-19,7 m;
- Powierzchnia zabudowy	ok. 250 m2;
- Ilość kondygnacji naziemnych	5 + poddasze częściowo użytkowe;
- Ilość klatek schodowych	1.
### OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU
Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, średniowysoki, klasy „C” .
Minimalna odporność zewnętrznych ścian EI 30 dla wyższych kondygnacji.
Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w całości na jednej działce nr 51.

Przyjęte rozwiązania spełniają wymagania przepisów ochrony p. poż. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na zmianę warunków pożarowych budynku. Żadne projektowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia warunków ochrony pożarowej.
W projekcie dopuszcza się atestowane systemy docieplenia zakwalifikowane jako nierozprzestrzeniające ognia. Stosowany styropian oraz wełna mineralna powinien być samogasnący, dopuszczony do stosowania przez system posiadający atest nierozprzestrzeniania ognia. Na elewacjach docieplanych (elewacje podwórzowe) zostaną wykonane pasy oddzielenia pożarowego z wełny mineralnej.

## OCENA STANU TECHNICZNEGO
### OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Fundamenty w stanie ogólnym dobrym;
- Ściany zachowane w stanie dobrym, na poziomie piwnic zawilgocenia;
- Tynki na fasadzie zachowane w stanie średnim, na najwyższej kondygnacji tynki odspojone, na skutek zaciekania wód opadowych;
- Detal architektoniczny elewacji zachowany w stanie stosunkowo dobrym, z dużymi ubytkami w obrębie III i IV kondygnacji oraz strychu;
- Stropy i sklepienia w ogólnym stanie dobrym;
- Posadzki w ogólnym stanie dobrym;
- Obróbki blacharskie w stanie technicznym złym – liczne zacieki na elewacji spowodowane zaciekaniem wody pod obróbki;
- Parapety okienne – w złym stanie technicznym;
- Stalowa, ażurowa konstrukcja schodów zachowana w stanie dobrym, braki tralek drewnianych;
- Drzwi główne do budynku w dobrym stanie technicznym, w zasięgu rąk liczne odrapania oraz częściowe ubytki;
- Stolarka okienna w przeważającej części wymieniona na nową (pcv). W pojedynczych otworach zachowane oryginalne okna drewniane, z pierwotnymi podziałami i zdobieniami. Na ich podstawie zaleca się wykonywanie przyszłych wymian stolarki;
- Więźba dachowa w stanie technicznym zróżnicowanym (od miernego do średniego), występują zawilgocenia i korozja biologiczna, miejscowo belki nadmiernie ugięte, deskowanie w złym stanie technicznym;
- Pokrycie dachu z papy w złym stanie technicznym;
- Tynki zewnętrzne w stanie technicznym średnim – liczne odspojenia i ubytki, na elewacjach podwórzowych powyżej parteru brak tynku.

W ramach niniejszego projektu planuje się zastosowanie rozwiązań mających na celu:

- Remont elewacji frontowej;
- Naprawę uszkodzonych tynków;
- Zachowanie i renowację detalu architektonicznego elewacji;
- Ocieplenie elewacji od strony podwórza wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
- Remont pokrycia dachowego;
- Ocieplenie stropu i ścian strychu
- Renowację stolarki drzwiowej na elewacji frontowej;
- Wymianę stolarki drzwiowej na elewacji podwórzowej;
- Wymiana instalacji domofonowej;
- Wymiana instalacji gazowej;
- Uporządkowanie kolorystyki elewacji.
### WNIOSKI I ZALECENIA
Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopień zużycia odpowiada okresowi eksploatacji. Zalecany remont kapitalny – remont i renowacja detalu architektonicznego na elewacji frontowej, remont i ocieplenie elewacji podwórzowej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i parapetów na nowe, remont pokrycia papowego dachu, docieplenie stropu pod poddaszem i ściany wewnętrznej z mieszkania do strychu, wymianę stolarki okiennej w piwnicy, renowację stolarki drzwiowej na elewacji frontowej, a także wymianę stolarki drzwiowej na elewacji podwórzowej. Naprawę spękań należy przeprowadzić przed przystąpieniem do prac tynkarskich. Należy wymienić instalację domofonową oraz gazową.
Więźba dachowa w stanie technicznym zróżnicowanym (od miernego do średniego). Konstrukcja miejscowo zawilgocona, widoczne ślady korozji biologicznej, część elementów posiada nadmierne ugięcia, deskowanie wraz z pokryciem papowym w złym stanie technicznym. Przewiduje się konieczność wymiany ok. 30% elementów konstrukcyjnych więźby. Projektuje się wymianę deskowania i pokrycia dachowe w 100%.

## OCHRONA TERMICZNA

Ściany zewnętrzne (podwórze) – Przewiduje się ocieplenie ścian podwórza materiałem termoizolacyjnym (λ=0,031 W/mK) o grubości 10 cm. Przewiduje się ocieplenie węgarków, nadproży oraz podokienników. W pasie oddzielenia pożarowego na elewacji podwórzowej szerokości 200 cm ścianę należy ocieplić wełną mineralną gr. 10 cm o λ=0,031 W/mK.
Usunięcie mniejszych nierówności ścian osłonowych należy wykonać przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. Usunięcie większych lub głębszych nierówności oraz uskoków elewacji wykonać za pomocą wklejek ze styropianu gr. 4cm.

Stolarka drzwiowa – Przewiduje się wymianę drzwi do nieogrzewanej klatki schodowej na nowe, o współczynniku przenikania ciepła: bez wymagań. Wymiana drzwi od strony ul. Mierniczej na drewniane, o współczynniku przenikania ciepła: bez wymagań.

Ocieplenie ściany wewnętrznej z mieszkania do strychu – Przewiduje się ocieplenie ściany wewnętrznej z mieszkania do strychu wełną mineralną o λ=0,042 W/mK i gr. 12 cm.

Ocieplenie stropu pod poddaszem – Przewiduje się ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną o λ=0,042 W/mK i gr. 19 cm.

## WARUNKI OŚWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oświetlenia.

## DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych.

## OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
### ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Przewiduje się demontaż:
- Parapetów okiennych;
- Obróbek blacharskich;
- Rynien i rur spustowych;
- Pasa podrynnowego i nadrynnowego;
- Obróbek blacharskich attyk;
- Okien w piwnicy;
- Drzwi wejściowych do budynku na elewacji podwórzowej oraz drzwi do piwnicy na elewacji frontowej;
- Czap kominowych;
- Numeru budynku, tabliczek informacyjnych, masztu flagowego;
- Odspojonego tynku na elewacjach – około 30% zachowanego tynku należy należy skuć;
- Demontaż luźnych i wykruszonych cegieł w szczególności w obrębie gzymsu i krawędzi elewacji;
- Wszelkich elementów znajdujących się na elewacji uniemożliwiających poprawne wykonanie remontu (przewodów, opraw oświetleniowych, anten, talerzy satelitarnych).
### ROBOTY REMONTOWE
Przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac remontowych:
- Renowacji drzwi wejściowych na elewacji frontowej;
- Wymiana drzwi wejściowych na elewacji podwórzowej oraz drzwi wejściowych do piwnicy na elewacji frontowej;
- Wymiana stolarki okiennej piwnic;
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich;
- Wykonanie nowych parapetów okiennych;
- Wykonanie nowych rynien;
- Wykonanie nowego pasa podrynnowego i nadrynnowego;
- Wykonanie nowych rur spustowych;
- Naprawa spękań i uzupełnienie ubytków muru zewnętrznego;
- Wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórza styropianem oraz wełną mineralną w pasach oddzielenia pożarowego o szerokości min. 200 cm;
- Wykonanie wyprawy tynkarskiej na elewacji podwórzowej;
- Naprawa i uzupełnienie tynków na elewacji frontowej;
- Malowanie elewacji;
- Odtworzenie cokołu na elewacji frontowej;
- Remont stopni wejściowych do budynku;
- Renowacja boniowania
- Renowacja i odtworzenie detali architektonicznych na elewacji frontowej;
- Czyszczenie i malowanie kominów i ogniomurków;
- Wymiana czap kominowych na nowe betonowe;
- Usunięcie przewodów wiszących na elewacjach - uporządkowanie - unieczynnienie nieużywanych, umieszczenie w peszlach i wkucie w ścianę pozostałych;
- Ponowny montaż elementów zdemontowanych podczas remontu (elementy niepodlegające wymianie);
- Montaż nowego masztu flagowego;
- Wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem wełną mineralną o λ=0,042 W/mK i gr. 18 cm;
- Wykonanie ocieplenia ściany wewnętrznej z mieszkania do strychu wełną mineralną o λ=0,042 W/mK i gr. 12 cm;
- Odtworzenie ceglanego gzymsu na elewacji podwórzowej na konsolach stalowych.

UWAGA!

- Zabrania się skuwania zachowanych, ale uszkodzonych elementów wystroju architektonicznego elewacji frontowej w celu zastąpienia ich nowymi;
- Renowacja elementów oznaczonych w części rysunkowej kolorem niebieskim polega na oczyszczeniu zachowanych elementów oraz rekonstrukcję brakujących fragmentów na podstawie istniejących detali.

Lokalizacja wyżej wymienionych prac według części rysunkowej!
Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.

### ZALECENIA

- Zaleca się uporządkowanie istniejących przewodów wiszących luźno na elewacji;
- Zaleca się bezwzględne kontrolowanie wymiany stolarki okiennej przez lokatorów, okna należy wymienić na wzór oryginalnych zachowanych na przedmiotowej elewacji;
- Ze względu na estetykę obiektu zaleca się wprowadzenie zakazu wywieszania banerów reklamowych, zaklejania okien itd.;
- Zaleca się przy kolejnym remoncie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz termicznej ścian fundamentowych oraz iniekcję krystaliczną wszystkich ścian w piwnicy (zewnętrznych i wewnętrznych).

### KOLORYSTYKA
Kolorystykę zostanie ustalona po przeprowadzeniu badań stratygraficznych.

### FAKTURA
Na elewacji frontowej zastosować fakturę odwzorowaną z oryginalnej, zachowanej na danych płaszczyznach. Na elewacjach ocieplanych należy zastosować fakturę „kasza”. Grubość ziarna wyprawy – 1,5 mm.

### ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

### Naprawa ścian zewnętrznych – elewacja frontowa

Przed przystąpieniem do remontu, a po ustawieniu rusztowań należy ocenić stan konstrukcji ścian zewnętrznych. W przypadku wykrycia uszkodzeń ścian, wykruszone i zmurszałe fragmenty należy wymienić. Szczeliny wypełnić zaczynem cementowym przeznaczonym do napraw ubytków elewacji. Należy wykonać wzmocnienie nadproży okiennych w przypadku znaczących zarysowań. W przypadku stwierdzenia na powierzchni tynków zakażenia mikrobiologicznego zdezynfekowanie powierzchni preparatem biobójczym. Usunięcie mechaniczne zdegradowanych partii wypraw tynkarskich ścian, fragmentów odspojonych, rozwarstwionych i spękanych oraz niewłaściwych uzupełnień zaprawami cementowymi. Skucie starych, zdezintegrowanych tynków pod obróbkami blacharskimi elewacji, w partiach cokołowych, w częściach podokiennych.
Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na ścianach warstw tynków wapienno-cementowych, gruntowanie penetrującym preparatem krzemianowym.
Naprawa głębokich ubytków starych wypraw tynkarskich wapienno-cementową renowacyjną zaprawą szpachlową dobrej jakości z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień siatką pancerną z włókna węglowego.
Uzupełnienie drobnych rys i spękań starych wypraw tynkarskich wapienno-cementową, renowacyjną zaprawą szpachlową.
### Roboty ociepleniowe
Elewacja
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych na elewacji podwórzowej. Dla izolacji ścian zewnętrznych ponad gruntem przyjęto płyty styropianowe o grubości 10 cm i maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,031 W/mK oraz płyty z wełny mineralnej o grubości 10 cm i maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,031 W/mK (w pasie oddzielenia pożarowego - lokalizacja wg części rysunkowej niniejszego opracowania).
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadać świadectwo jako nierozprzestrzeniająca ognia.
Ościeża należy docieplać styropianem gr. 3cm. W miejscu braku możliwości ocieplenia ościeży ściąć mur gr 3 cm w celu uzyskania miejsca na izolację termiczną. W miejscach z bardzo ograniczoną ilością miejsca na projektowane docieplenie należy wykonać fazowanie warstwy ociepleniowej.

Strop pod poddaszem
Projektuje się ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego materiałem termoizolacyjnym λ=0,042 W/mK o grubości 18 cm (wełna mineralna 10 cm + 8 cm układana dwukierunkowo).
Jako ruszt projektuje się belki z drewna sosnowego klasy C24 8x10 cm. Belki układać obwodowo oraz w rozstawie co ok 62,5 cm na podkładkach dystansowych wysokości ok. 10cm w rozstawie max. 1,8m. Na belkach projektuje się podłogę z płyty OSB-3 pióro-wpust gr. 25mm. Przestrzeń między belkami wypełnić wełną mineralną gr. 8cm.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów impregnatem np. FOBOS M-4 lub równoważny.
Klasa reakcji na ogień A1. Izolację układać na stropie poddasza po wcześniejszym ułożeniu folii budowlanej PE.
Ze względu na podwyższenie poziomu podłogi projektuje się wcięcie 290x120 przy drzwiach wejściowych na strych.

Ściana wewnętrzna z mieszkania do strychu
Projektuje się ocieplenie ściany wewnętrznej z mieszkania do strychu materiałem termoizolacyjnym λ=0,042 W/mK o grubości 12 cm.
### Remont dachu
Projektuje się wykonanie remontu istniejącego pokrycia dachowego. Należy zdemontować deskowanie.
Zakres projektu dla więźby dachowej obejmuje:
- Demontaż pokrycia dachowego, deskowania,
- Ocena stanu technicznego krokwi, płatwi i słupów – elementy w złym stanie do wymiany – przewiduje się wymianę ok 30% krokwi;
- Wykonanie nowego deskowania;
- Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy;
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;

Przed wykonaniem prac należy dokładnie zinwentaryzować więźbę dachową pod względem stanu technicznego.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć należy zabezpieczyć przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów impregnatem np. FOBOS M-4 lub równoważny.
### Pokrycie dachowe z papy
Po ułożeniu deskowania można przystąpić do układania pierwszej warstwy pokrycia dachowego. Warstwę podkładową wykonać z papy VIVADACH PM lub inną o parametrach nie gorszych niż:
- Osnowa z włókniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze min 140 g/m2;
- Zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 2000 g/m2.

Na połaciach płaskich jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną typu EXTRADACH WF o parametrach nie gorszych niż:
- Osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min 250 g/m2;
- Zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000 g/m2.
Posypka mineralna w kolorze brązowym.

Projektowany układ warstw dla części dachu pokrytej papą:
- Papa wierzchniego krycia;
- Papa podkładowa;
- Deskowanie pełne;
- Istniejące/wymienione krokwie.
### Kominy
Projektuje nowe czapy kominów. Czapy kominów betonowe (C16/20) zbrojone prętami O 6 (18G2)
co 15 cm. Kominy tynkowane zaprawą cementowo wapienną, w strefie poddasza dodatkowo „przetarte” zaprawą wapienną. Malowanie kominów na kolor zgodny z częścią rysunkową niniejszego opracowania.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed działaniem ognia grzybów domowych i owadów impregnatem. Np. FOBOS M-4 lub równoważny.
### Roboty tynkarskie i malarskie – elewacja podwórzowa
W projekcie przyjęto rozwiązania według systemu „Quick-Mix”. W przypadku zastosowania innego atestowanego systemu poszczególne warstwy wyprawy należy dostosować.

Wyprawa tynkarska:
- Zaprawa wysokoelastyczna do wtapiania siatki - „Quick-Mix”;
- Siatka wzmacniająca z włókna szklanego Standard, do wysokości 2,5 m zastosować – siatkę wzmocnioną lub dwie warstwy podstawowej;
- Środek gruntujący „Quick-Mix”;
- Wyprawa tynkarska – szpachlowa, mineralna „Quick-Mix”;
- Wyprawa tynkarska w strefie cokołowej – tynk silikonowy „Quick-Mix”;
- Farba zolowo-krzemianowa „Quick-Mix”.

Na warstwie izolacji wykonać warstwę ochronną ze zbrojonej tkaniny szklanej, którą następnie pokryć warstwą wyprawy tynkarskiej. Warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.
### Program konserwatorski detalu architektonicznego na elewacji frontowej
Opisane poniżej prace muszę być wykonywane przez osobę z uprawnieniami sztukatorskimi lub przez zakład sztukatorski:
- Wszystkie detale oczyścić z nawarstwień brudu i wtórnych powłok tynków i farb elewacyjnych.
- Zdjąć fragmenty niestabilne, spękane po uprzedniej inwentaryzacji i numeracji elementów demontowanych.
- Powierzchnie myć wodą ręcznie lub pod ciśnieniem w celu usunięcia nawarstwień powierzchniowych.
- Wykonać iniekcje drobnych rys i spękań niskolepką żywicą epoksydową w celu zamknięcia dopływu wody i pary wodnej do wnętrza elementów, zwłaszcza korodujących zbrojeń.
- Odsłonięte elementy zbrojeniowe lub mocujące wymienić na nowe ze stali nierdzewnej, w przypadku pozostawienia elementów oryginalnych oczyścić z nawarstwień korozyjnych i zabezpieczyć antykorozyjnie. Stosować specjalistyczne środki do betonu i stali. Do prac naprawczych na elementach zbrojonych można stosować wysokiej jakości systemowe produkty naprawcze do betonu.
- Uzupełnić ubytki zaprawami mineralnymi dostosowując skład zapraw do materiału uzupełnianego detalu – zwrócić uwagę na właściwości mechaniczne (twardość) i porowatość detalu uzupełnianego oraz formę z odtworzeniem faktury powierzchni.
- Ponowny montaż elementów wcześniej zdemontowanych na pierwotnym miejscu ekspozycji w odpowiednio przygotowanych gniazdach;
- Brakujące detale architektoniczne należy odwzorować z istniejących na przedmiotowej elewacji lub na podstawie detali sąsiednich za pomocą masy sztukatorskiej.
- Malowanie elewacji zgodnie z ustaloną w projekcie kolorystyką, stosować farby zolowo-krzemianowe.
- Detale architektoniczne rzeźbiarskie zewnętrzne: w średnim stanie: oczyścić, uzupełnić ubytki gipsem ceramicznym wycyzelować, dwukrotnie impregnować pokosem lnianym, malować na właściwy kolor zgodnie z częścią rysunkową; mocno zniszczone: zdemontować, oczyścić, uzupełnić, zrobić formę silikonową, zrobić odlew, wycyzelować, zamontować na dyble, uzupełnić, zaimpregnować i malować jw.;
- Detale architektoniczne jak gzymsy, naczółki były ciągnione w tynku na szkielecie z cegieł ułożonych we właściwy kształt. Tynki odparzone skuć, ścianę odkazić, odgrzybić, wykonać nowe tynki jako nakładane i zacierane lub ciągnione w zależności od miejsca;
- W przypadku stwierdzenia innego materiału detali architektonicznych należy wybrać odpowiednią technologię naprawy.
### Roboty tynkarskie i malarskie – elewacja frontowa
W razie wykrycia pęknięć i uszkodzeń tynk na elewacjach należy skuć, oczyścić, a następnie odtworzyć z zaprawy mineralnej szpachlowej np. Quick-Mix lub równoważnej, ze zbrojeniem rozproszonym w trzech warstwach. Strukturę zastosować jak istniejąca.
Ścianę po oczyszczeniu, uzupełnieniu tynków i zagruntowaniu należy przeszpachlować zaprawą z mikrowłóknem zgodnie z przyjętym systemem.
Malować farbami zolowo-krzemianowymi zgodnie z częścią rysunkową. Stosować farby przeznaczone do malowania fasad obiektów zabytkowych w kolorach zgodnie z dokumentacją projektową.
### Powłoka antygrafiti
Dla ochrony przed zanieczyszczeniami elewacji należy zastosować powłokę antygraffiti z lakieru poliuretanowego bezbarwnego, odpornego na ścieranie oraz chemiczne środki oczyszczające i rozpuszczalniki, a także odporne na promieniowanie uv. Wykończenie w macie. Pokryć całą elewację do wys. 3,0m.
### Wyposażenie
Należy zdemontować wszystkie elementy wyposażenia elewacji mogące utrudniać prawidłowe przeprowadzenie remontu. Wszelkie przewody i kable wiszące luźno na elewacji należy uporządkować usuwając nieczynne po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami. Przewody czynne należy umieścić w peszlach i ukryć w bruzdach w grubości tynku. W przypadku występowania na elewacjach instalacji odgromowej, należy wykonać nową instalację na wzór istniejącej. Po wykonaniu remontu należy zamontować wszystkie uprzednio zdemontowane i oczyszczone elementy wyposażenia elewacji, które nie podlegają wymianie.
Po wykonaniu remontu należy zamontować nowe wyposażenie:
- Numer budynku;
- Masz flagowy;
- Tabliczki informacyjne;
- Inne niezbędne elementy wyposażenia elewacji.
Zabrania się montowania na elewacji frontowej anten telewizyjnych i talerzy satelitarnych oraz wypuszczania luźnego okablowania. Montaż na dachu budynku.
### Stolarka drzwiowa
Drzwi wejściowe na elewacji frontowej znajdują się w dobrym stanie technicznym- nie przewiduje się wymiany, a jedynie renowację. Drzwi należy poddać renowacji- oczyścić, zabezpieczyć, gruntować i malować na kolor RAL 8017 farbą półmatową. Elementy stalowe, okucia oczyścić i malować farbą antykorozyjną na kolor RAL 7016. W przypadku ubytków należy je uzupełnić poprzez flekowanie. Projektuje się wymianę klamki na stalową historyzującą.
Drzwi wejściowe od strony podwórza oraz wejściowe do piwnicy od strony ulicy Mierniczej należy wymienić na nowe. Drzwi podwórzowe stalowe, wyposażone w samozamykacz, w kolorze RAL 8017 o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,5 W/m2K. Natomiast drzwi od strony ulicy drewniane.
### Stolarka okienna
Projektuje się montaż nowej stolarki okiennej w piwnicy. Stolarka okienna z wypełnieniem z blachy perforowanej oraz szkleniem z wtopioną siatką stalową. Wymiary okien zgodnie z istniejącymi. Parapety wewnętrzne w piwnicy wykończyć tynkiem cementowo- wapiennym.
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. W projekcie sugeruje się jedynie jej formę oraz zastrzega, aby w ramach przyszłych remontów mieszkańcy stosowali się do narzuconego w niniejszym projekcie wzoru. Okna drewniane na elewacji frontowej posłużą jako wzór do wykonania szablonu.
### Roboty blacharskie elewacyjne
Po wykonaniu remontu elewacji należy wykonać nowe obróbki blacharskie ze stali tytan cynk, gr. 0,7 mm na następujących elementach budynku:
- Gzymsy;
- Parapety;
- Obróbki blacharskie attyki;
- Pas podrynnowy, nadrynnowy;
- Rynny i rury spustowe;
- Wszystkie miejsca poddane rozbiórce;
- Stop-ptaki.

Obróbki blacharskie należy wykonać ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- Wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody;
- Montowanie ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%);
- Montowanie w taki sposób, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 5 cm;
- Pod obróbki blacharskie wykonać warstwę izolacji bitumicznej;
- Uwzględnienie w szerokości obróbek grubości docieplenia w danym miejscu.

Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, grubości 0,7 mm. Do odwodnienia dachu projektuje się zastosowanie rynien o przekrojach jak istniejące. System zamocowań – stosowny do sposobu wykończenia elewacji i okapu.

Uwaga!
Lokalizacja wymienionych robót wg części rysunkowej projektu!
Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać z projektantem!
Wszelkie wskazane z nazwy materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego w projekcie spoczywa na Wykonawcy.

## CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem opracowania).

Właściwości cieplne przegród budowlanych
- Ściany zewnętrzne	U=0,23 W/m2K;
- Strop pod poddaszem	U=0,180 W/m2K;
- Ściana wewnętrzna z mieszkania do strychu	U=0,30 W/m2K;
- Dach	bez zmian;
- Stolarka okienna wymieniana w piwnicy	bez wymagań;
- Stolarka drzwiowa wymieniana	bez wymagań;

Izolacja ścian, stropu, dachu, drzwi, okien i szklenia spełnia wymagania dla izolacyjności termicznej przegród od 01.01.2017.

## Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej budynku

Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spełniają warunki Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej i nie ulegają zmianie (poza zakresem opracowania).

## Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii nie ulegają zmianie (znajdują się poza zakresem opracowania).

## ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowę należy przeprowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska. Transport powstałych odpadów (elementów nienadających się do ponownego wykorzystania) powinien być prowadzony wyłącznie w porze dnia.
Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić będą zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.
Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogą być wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na składowisku odpadów obojętnych.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. – Prawo Budowlane ze względu na specyfikę remontowanego obiektu powinien być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przyszłego Wykonawcy.
Plan ten należy wykonać w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierać:
- Stronę tytułową;
- Część opisową;
- Część rysunkową.

## Strona tytułowa
Na stronie tytułowej zamieścić należy:
Nazwę i adres obiektu budowlanego:
Adres: ul. Miernicza 22, 435 Wrocław
Adres geodezyjny: dz. nr 51, AM-9, obręb Południe
Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław;
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:
Przemysław Nowakowski, nr upr. 294/94/UW
Biuro Obsługi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski,
Adres: ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław
Imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

## Część opisowa
Część opisowa zawierać powinna w szczególności:
zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
- remont elewacji frontowej wraz z konserwacją detali architektonicznych;
- ocieplenie elewacji podwórzowych;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowanie elewacji podwórzowych;
- naprawa, uzupełnienie i malowanie elewacji frontowej;
- ocieplenie stropu pod poddaszem;
- wymiana deskowania oraz pokrycia dachowego;
- ocieplenie ściany wewnętrznej z mieszkania do strychu;
- wymiana instalacji domofonowej;
- wymiana instalacji gazowej.
wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających opracowaniu:
  - istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

## Część rysunkowa
Część rysunkową, opracować należy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawierać dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności:
- czytelną legendę;
- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- rozmieszczenie sprzętu, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej;
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzą i zgodą projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę.

Architektura:
Projektował: dr inż. arch. Przemysław Nowakowski

Konstrukcja opracował:
Opracował: mgr inż. Mariusz Fabjanowski

Wrocław, kwiecień 2018 r.
CZĘŚĆ / RYSUNKOWA